              消防安全設備管理檢核流程                      
	1.每學期開學及結束前需全面檢視各項防火安全設備，確定其安全性。

2.訂定檢查間隔期，採定期與不定期檢視。

3.由防火管理人負責檢查，並將紀錄送總務主任及校長查核。


	1.場所具有危險性立即停止使用，並從速修繕。

2.修繕期間封閉場所，並加上明顯標示。

3.修繕後專人負責檢查，合格後恢復使用。



	1.定期保養。

2.專人保養維護。

	1.每學期開學前需全面檢視，並請電力公司、自來水公司到校作定期檢核，以確定安全性。

2.各校不定期檢視線路、管道、器具等設施，以維持最佳使用狀況。

3.逾齡使用之管道線路應加強檢視率及維修工作。

4.應指派專人負責檢查，並將記錄送行政人員查核。






	1.發現線路安全堪慮時，應即暫停使用，並從速修繕。

2.待修期間，應設置警告標示，切勿強行使用，以策安全。



	1.陳舊電線及水管應設法更換。

2.無鎔絲開關之安培數要按負載量裝設，不能擅自改裝。

3.水管、線路、開關應保持正常狀況，有失靈現象即行換修。

4.線路、管道應定期維護保養。

5.水塔、水池應定期利用寒暑假各清洗一次。


檢視





不合格





合格

















修繕





維護


保養





檢視

















不合格





合格





修繕





維護


保養








